АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «____»  ______ 2018     №  ____

Об утверждении Программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2019 годов Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития РФ   от 24 октября 2011 года № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным  учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»,  распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2446- р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», Приказом Министерства Энергетики РФ № 398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Законом Смоленской области от 30 мая 2013 года N 47-з
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30 мая 2013 года), Постановлением  Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу  энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017 – 2019 года Администрации  Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области.

2. Постановление Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  № 29 от 12.05.2016  «Об утверждении  Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  на 2016-2019 года Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Шокинского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области                                                                                В.В. Серафимов

|  | Утверждено постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от «___».____. 20__ № ___ |
| --- | --- |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017 – 2019 года

Администрации Шокинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

д. Шокино 2018 г.

- РАЗДЕЛ 1

- Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области ИНН 6708005617 Юридический адрес: 215865, Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, ул. Центральная, 7 Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области: Серафимов Владимир Викторович |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ № 398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30.05.2013) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Контактное лицо: ФИО: Серафимов Владимир Викторович Должность: Глава муниципального образования Телефон: +7 (48167) 2-56-25 e-mail: adm_shokino@mail.ru |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Контактное лицо: ФИО: Серафимов Владимир Викторович Должность: Глава муниципального образования Телефон: +7 (48167) 2-56-25 e-mail: adm_shokino@mail.ru |
| Цели программы | - Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Повышение эффективности использования топливно – энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в муниципальном образовании; - Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для нужд муниципального образования. |
| Задачи программы | - Повышение эффективности системы теплоснабжения. - Повышение эффективности системы электроснабжения. - Повышение эффективности системы водоснабжения. - Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении и объектах муниципального образования. - Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг. - Обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2019 года |
| Целевые показатели | 1. Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). 2. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3). 3. Снижение потребления теплоэнергии. 4. Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3). 5. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т). 6. Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. 7. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %. 8. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). 9. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 67.06 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 67.06 тыс. руб.; - районный бюджет – 0 тыс. руб.; - областной бюджет – 0 тыс. руб.; - энергосервисные контракты – 0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии – 7106 кВт*ч (48.25 тыс. руб.) Экономия воды – 66 м3 (2,37 тыс. руб.) |

- РАЗДЕЛ 2

- РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2.1. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 0 | 2030 | 3046 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении | м3 | - | - | - |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | л | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 44,52 | 44,52 | 44,52 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - | - | - |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | 14,2 | 5,5 | 5,5 |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | н.д | н.д | н.д |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - | - | - |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./ Гкал | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./ Гкал | - | - | - |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | н.д. | н.д. | н.д. |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | - | - |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | н.д. | н.д. | н.д. |
| 32 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | 2,85 | 2,61 | 2,26 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - |

2.2. ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение 2016 (базового ) года | Плановые значение индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем потребления ЭЭ в здании Администрации | кВт*ч | 3237 | 3237 | 3237 | 3237 |
| 2 | Объем потребления ЭЭ в здании бани | кВт*ч | 9020 | 9020 | 9020 | 9020 |
| 3 | Объемы потребленя природного газа | м3 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| 4 | Объем потребления холодной воды | м3 | 135,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| 5 | Объем потребления ЭЭ уличным освещением | кВт*ч | 24804 | 24804 | 22774 | 19728 |
| 6 | Объемы потребления твердого топлива | м3 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 7 | Объемы потребления моторного топлива | л | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 |
| 8 | Объемы потребления ЭЭ в МКД | кВт*ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 9 | Объемы потребления ТЭ в МКД | Гкал | - | - | - | - |
| 10 | Объемы потребления холодной воды в МКД | м3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11 | Объемы потребления горячей воды в МКД | м3 | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 13 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 14 | Количество вводов ТЭ | шт. | - | - | - | - |
| 15 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |

- РАЗДЕЛ 3

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД

Общие сведения об организации

| Полное наименование | Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Год образования | 2005 |
| Объем расхода финансовых средств учреждением на потребление энергоресурсов в базовом году, тыс.руб. | ЭЭ здание Администрации – 21,866 ЭЭ здание бани– 63,120 уличное освещение – 168,305 природный газ – 11,010 ХВС – 4,872 твердое топливо – 36,700 моторное топливо – 43,200 ИТОГО: 349,073 |

Характеристика зданий, строений, сооружений

- Здание Администрации

| Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 74,6 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 63 |
| Численность сотрудников, чел. | 8 |

- Здание бани

| Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 200,7 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 19,5 |
| Численность посетителей, чел. | 534 |

- Многоквартирные дома на территории муниципального образования

| Количество домов, шт. | 7 |
| --- | --- |
| Общая площадь многоквартирных домов, м2 | 5589 |
| Численность проживающих в многоквартирных домах, чел. | 237 |

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии здания Администрации и бани является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

В здании Администрации для внутреннего освещения установлены 5 люминесцентных светильников по 72 Вт и 3 энергосберегающие лампы по 15 Вт.

Учет электроэнергии проводится по прибору учета ЦЭ6807П, класс точности – 1,0.

В здании бани для внутреннего освещения установлены 3 люминесцентных светильника с лампами по 20 Вт, смонтирован раздельный учет электроэнергии освещения и нагрева сауны от элемента мощностью 16 кВт.

Система теплоснабжения

В здании администрации децентрализованная, зависимая, однотрубная, с принудительным побуждением система теплоснабжения. Источник теплоснабжения – бытовой газовый котел АОГВ 11,6. Установлен прибор учета природного газа NPM G2 с межповерочным интервалом 10 лет.

Система водоснабжения

Холодное водоснабжения здания Администрации осуществляется централизованно.

Внутренняя система водоснабжения с нижней разводкой, на вводе установлен узел учета воды в 2017 году, в соответствии с мероприятиями Программы.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

Освещение улиц, проездов, придомовых территорий населенных пунктов Шокинского сельского поселения обеспечивается светильниками РКУ-250 (58 шт.). Управление освещением выполняется таймерами с ручной настройкой (11 шт.).

Учет электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 18-ти шт.: ЦЭ6807П (класс точности – 1,0). Из 18 вводов оснащены приборами учета 18 (100%).

Характеристика потребителей моторного топлива

На балансе Администрации 2 автомобиля ВАЗ 2107 и УАЗ 331512, общий пробег которых в 2016 году был 13642 км.

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2016 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |  | Доля в структуре затрат % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Размер | Ед. измер. |  |
| 1 | ЭЭ здание Администрации | кВт*ч | 3237 | 21 866 | 1,12 | 6,76 | (руб./кВт*ч) | 6,3 |
| 2 | ЭЭ здание бани | кВт*ч | 9020 | 63120 | 3,11 | 7 | (руб./кВт*ч) | 18,1 |
| 3 | ЭЭ Уличное освещение | кВт*ч | 24804 | 168305 | 8,54 | 6,79 | (руб./кВт*ч) | 48,2 |
| 4 | Природный газ | м3 | 1822 | 11010 | 2,1 | 6,04 | (руб./м3) | 3,2 |
| 5 | ХВС | м3 | 135,6 | 4872 | 0 | 35,93 | (руб./м3) | 1,4 |
| 6 | Твердое топливо | м3 | 36,7 | 36700 | 9,77 | 1 000 | (руб./м3) | 10,5 |
| 7 | Моторное топливо (АИ-92) | л | 1148 | 43200 | 1,71 | 37,62 | (руб./л) | 12,4 |
| Итого |  |  |  | 349073 | 25,95 |  |  | 100,1 |

- РАЗДЕЛ 4

- Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- 4.1. Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

- 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

- 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведение мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

- 4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения:

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- продолжение формирования престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирование энергосбережения работников учреждения.

- 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | Установка приборов учета ХВС в здании Администрации | м3 | Бюджет МО | 0,56 | 22 | 0,79 |
| 2 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | кВт*ч | Бюджет МО | 66,5 | 5076 | 35,58 |

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Установка приборов учета ХВС, 1 шт.;

- Замена светильников уличного освещения на светодиодные, 4 шт.

Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с большой изношенностью автомобиля и высоким сроком окупаемости.

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Корректировка и издание нормативно – правового акта (НПА) по организации об экономии энергоресурсов | - | 2017 | - | - |
| 2 | Назначение НПА ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2017 | - | - |
| 3 | Доведение до персонала единого плана действий по организации энергосбережения | - | 2017 | - | - |
| 4 | Повышение качества обслуживания и эксплуатации энергоустановок | - | 2017 | - | - |
| 5 | Своевременная проверка и корректировка договоров с энергосберегающей организацией | - | Постоянно | - | - |
| 6 | Разработка положения о поощрении работников за экономию топливно – энергических ресурсов | - | 2017 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2017 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник |  | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка прибора учета ХВС в здании | Бюджет МО |  | 0,56 | 22 | м3 | 0,79 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0,56 |  | Х | Х | 0,79 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет МО |  | 26,6 | 2030 | кВт*ч | 14,23 |
| Всего по мероприятиям |  |  |  | 26,6 | Х | Х | 14,23 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет МО |  | 39,9 | 3046 | кВт*ч | 21,35 |
| Всего по мероприятиям |  |  |  | 39,9 | Х | Х | 21,35 |
| Всего по Программе |  |  |  | 67,06 | Х | Х | 36,7 |

- РАЗДЕЛ 5

- СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 24 октября 2014 года № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируются отчеты о реализации Программы.