Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

Муниципальные вести

№ 20. Пятницао, 11 сентября 2020 года

МЧС России информирует! Отопительный сезон!

С наступлением холодов население начинает активно эксплуатировать различные отопительные приборы. Но естественное желание человека согреться не должно идти в разрез с соображениями личной безопасности.

Во время отопительного сезона каждому из нас необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Отопительные печи и дымоходы нужно осмотреть и по необходимости произвести ремонт, очистить дымоходы и трубы от сажи. Эту процедуру следует повторять через каждые 3 месяца;

осмотреть на чердаках все дымовые каналы и трубы. При осмотре можно обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их следует немедленно замазать глиной;

перед топочным отверстием обязательно должен быть закреплен железный лист из стали размером 50 на 70 см;

нельзя использовать для дымоходов материалы, не предназначенные к длительной эксплуатации при больших перепадах температуры;

нельзя самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства; металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;

применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений;

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

перекаливать печи.

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять правила его установки и эксплуатации:

помните, что электрообогреватели должны быть только заводского исполнения, с исправным корпусом и ограждающими конструкциями нагревательного элемента;

необходимо помнить о том, что они являются энергоемкими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть дома. Появление запаха горелой изоляции, сильный нагрев электропроводов, электророзеток и их обугливание, постоянное перегорание или отключение предохранителей на электросчетчике – первый признак, что электросеть дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна(!);

установка электрообогревателя должна исключать его случайное падение и соответствовать требованиям завода изготовителя, изложенным в инструкции;

электрообогреватели нельзя закрывать или накрывать горючими материалами, сушить на них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости от горючих веществ и материалов;

не оставлять без присмотра включенные обогреватели, особенно если в доме дети и домашние животные. Покидая жилище, не забывать выключать их из розетки.

Наиболее пожаробезопасными на сегодняшний день являются маслонаполненные электрообогреватели, но уходя из дома, их также необходимо выключать.

Нередки пожары от бытовых газовых приборов.

Основная их причина – утечка газа из-за нарушения герметичности трубопроводов, соединяющих узлов или через горелки газовых плит.

Входить в помещение, где происходит утечка газа, с открытым огнем или сигаретой опасно – это может вызвать взрыв.

Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов. Можно применять мыльный раствор. Появление пузырей свидетельствует об утечке газа.

При эксплуатации газового оборудования:

не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;

не используйте помещения для сна и отдыха, где установлены газовые приборы;

не пользуйтесь газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции;

не пользуйтесь неисправными или требующими ремонта газовыми приборами;

не допускайте к пользованию газом детей;

не засоряйте и не закрывайте вентиляционные каналы;

не загромождайте газовое оборудование посторонними предметами, не привязывайте к газопроводам веревки;

самостоятельно не занимайтесь ремонтом, заменой или перестановкой газового оборудования.

Начальник ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов С.И. Степченков

Учредители: Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Тираж:  7 экз.

Адрес редакции: 215865, Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино,  ул. Центральная, д. 7

E-mail: adm_shokino@mail.ru

Тел.: (8-48167) 2-56-75/2-56-25

Фамилия, инициалы редактора: Серафимов В.В.

Распространяется бесплатно